IRL.2220-01-6-04/2010								Miłki, 14-12-2010 r.

XXXXXXXXXXXXX

ul. xxxxxxxxxxxxx                                       								       xxxxxxxxxxxxxxx

sprawa:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  „restrukturyzacja i modernizacja zespołu placówek oświatowych – Ośrodek Kultury i Biblioteka w Miłkach”  (nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 345565-2010)

Pytanie Oferenta:

Proszę o uzupełnienie opisu podgrzewaczy elektrycznych firmy BIAWAR. Podany podgrzewacz występuje w trzech różniących się od siebie modelach.

Odpowiedź:

Należy przyjąć  elektryczny podgrzewacz wody zbiornikowy pionowy 80 l o mocy grzałki  1,5 – 2,0 kW,  producent obojętny.

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski