Uchwała Nr XXXII.236.2006 z dnia 15 lutego 2006r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXII/236/2006

Rady Gminy Miłki

z dnia 15 lutego 2006r.

w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001r. z późn. zm.), Rada Gminy w Miłkach uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowiący załącznik do uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Miłki Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca

Rady Gminy w Miłkach

Mariola Janina Tafil

Załącznik do uchwały nr XXXII/236/2006

Rady Gminy Miłki

z dnia 15 lutego 2006r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIŁKI.

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ,,Ustawą’’ ustala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców mających siedzibę na terenie Gminy Miłki przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych 
Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkach przy ul. Lipowej 23 woj. Warmińsko-Mazurskie zwanym dalej ,,Spółką’’

Rozdział I

Postanowienia ogólne.§ 1

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę z o. o. w Miłkach na terenie Gminy Miłki.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Spółki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Spółki polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

- Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747).

§ 2

Odbiorcą usług w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką.

Osoba korzystająca z lokalu – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 3

Spółka wykonuje swoją działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego decyzją Wójta Gminy Miłki.

§ 4

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy Spółką , a Odbiorcą.

Rozdział II

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 5

      - Umowę Spółka zawiera z osobą , której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

      - Umowa może być zawarta z osobą, która posiada status prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub odprowadzane ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

      - W przypadku nieruchomości wielolokalowej umowę zawiera się z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy.

      - Spółka może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 5 Ustawy również w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w §5 ust. 5 regulaminu.

      - Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, Osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 6

1.Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

2.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku gdy:

- odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

- umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub na zgodny wniosek stron,

- w przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków będzie zawierać w szczególności:

- ilość i jakość świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych,

- warunki świadczenia usług,

- sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

- prawa i obowiązki stron umowy,

- procedury i warunki kontroli urządzeń pomiarowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

- dokumenty upoważniające do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

- ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Rozdział III

Obowiązki Spółki

§ 8

Minimalny poziom usług świadczonych przez Spółkę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

            - Spółka zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny na terenie Gminy Miłki.

            - Spółkę zobowiązuje się do dostarczania wody w obrębie sieci głównej na podstawie planu rozwoju gminy oraz wydajności studni i możliwości urządzeń wodno–kanalizacyjnych.

            - Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony uzgadniają na poziomie ustalonym w dokumentacji technicznej.

            - Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki.

            - Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia.

§ 9

- Spółka zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Spółka jest zobowiązana do informowania raz w kwartale Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 10

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki zagrażające dla życia, zdrowia 
i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności gdy:

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

- W przypadku przerwy w dostawie wody wynikłej na skutek awarii, Spółka niezwłocznie przystępuje do jej usunięcia,

- W przypadku wystąpienia przerw w dostawie wody z sieci dłuższej niż 12 h Spółka udostępnia zastępczy punkt poboru wody i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu. Punkt taki znajduje się w Miłkach na posesji Spółki ul. Lipowa 23, czynny całą dobę.

- W przypadku przerwy w dostawie wody spowodowanej pracami remontowo-modernizacyjnymi, Spółka powiadamia o takim fakcie odbiorców usług na dwa dni przed planowanymi pracami w sposób zwyczajowo przyjęty.

- W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich parametrów dostarczonej wody Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego przywrócenia jej do stanu o jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprzez; płukanie sieci, poprawę jakości uzdatniania wody, jeżeli zachodzi konieczność dezynfekcji sieci.

- W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej Spółka niezwłocznie przystępuje do jej usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez odbiorcę usług do sieci kanalizacyjnej ścieków innych niż określone w umowie, Spółka może odciąć przyłącze kanalizacyjne lub naliczyć dodatkowe opłaty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów oczyszczania ścieków.

§ 11

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji.

- Spółka zobowiązana jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

- udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu;

- 6 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw 
i zakłóceń w świadczeniu usług,

- 14dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- Spółka zobowiązana jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 m-cy.

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz rozliczeń za usługi.

- Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd spółki.

- Spółka zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 12

- Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Spółka, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

- Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 13

- Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Spółkę z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- Okres obrachunkowy wynosi 2 miesiące, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Wprowadza się miesięczną opłatę stałą od każdego zainstalowanego wodomierza w wysokości:

- 1/60 wartości wodomierza o przekroju od 15-40mm.

- 1/48 wartości wodomierza o przekroju od 50-200mm

§ 14

- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy , z uwzględnieniem różnic wynikających pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym , a sumą odczytów z wodomierzy 
w lokalach.

§ 15W przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy.

§ 16

- W przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie rozliczeniowym roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

- Spółka na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

- W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza , pokrywa on koszty sprawdzenia.

§ 17

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczonej wody z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 18

W rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnej wody uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy .

§ 19

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym 
w fakturze , który nie może być krótszy niż 7 dni od daty jej dostarczenia.

- Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 20

Nie uiszczenie przez Odbiorcę opłat za dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowana zaległej opłaty, uprawnia Spółkę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co jest równoznaczne z zamknięciem przyłącza wodociągowego 
i kanalizacyjnego.

§ 21

Przy rozliczeniu z Odbiorcami Spółka zobowiązana jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.

§ 22

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 23

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 24

Spółka będzie obciążać gminę za:

- wodę pobraną z publicznych studni,

- wodę zużytą na cele przeciwpożarowe,

- wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci i sposób dokonania odbioru przez Spółkę wykonanego przyłącza

§ 25

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

- Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

- ilości i charakterystyki zużycia wody,

- rodzaju i ilości , w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

- przeznaczenia wody,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe),

- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieków,

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody,

4. Do wniosku osoba ubiegająca się winna dołączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości , względem istniejących sieci wodociągowych kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

- decyzję o warunkach zabudowy.

§ 26

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej określane będą w umowie zawartej między Dostawcą a Odbiorcą usług.

§ 27

- Spółka niezwłocznie określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

- Warunki przyłączenia powinny zawierać w szczególności:

- miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

- przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne , w których zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,

- wymagania dotyczące:

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

- jakości odprowadzanych ścieków,

- termin ważności warunków przyłączenia.

§ 28

Spółka uzgadnia dokumentację na wykonanie przyłącza niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 29

- Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włączenie.

- Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 30

- Spółka winna zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług, a szczególnie:

- dostarczać do nieruchomości wodę odpowiedniej jakości,

- odbierać ścieki z nieruchomości,

- zapewnić ciągłość w dostawie wody oraz odbioru ścieków,

- informować o przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.

- W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej ponad 12 godzin Spółka zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

- Zastępczy punkt poboru wody ustanawia się na terenie Spółki przy ul. Lipowej 23 w miejscowości Miłki, czynny całą dobę.

§ 31

- Spółka zobowiązana jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

- W przypadku dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości w ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi Spółka winna udzielić Odbiorcy upustu, na jego pisemny wniosek w wysokości 10 % należności za wodę dostarczaną w okresie zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

Rozdział VII

Prawa spółki

§ 32

Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 33

- Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

- Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłącza nastąpi po uiszczeniu należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi i zawarciu nowej umowy.

§ 34

Spółka może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 35

Przedstawiciel Spółki, po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę, a także sprawdzenia ilości i jakości wprowadzanych do sieci ścieków.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 36

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Spółki z wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 37

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 38

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego w tym zerwaniu plomby.

§ 39

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Spółki o zmianie właściciela nieruchomości lub zmianie użytkownika lokalu.

§ 40

Odbiorca winien powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach technicznych instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 41

Dostawca ścieków obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 42

Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 43

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 44

- Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy, nie pogarszając jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz utrudniających działalności Spółki, w szczególności:

- użytkowania instalacji i przyłącza wodociągowego sposób eliminujący możliwość wystąpienia zakażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji ogrzewania centralnego,

- użytkowania instalacji i przyłącza kanalizacyjnego w sposób niezawodny, niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- poinformowania Spółki o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

- wykorzystania wody z sieci w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

- Odbiorcy zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 45

- Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

- Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe ustalana jest na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej Spółce na koniec każdego kwartału.

Rozdział X

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 46

- Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych zdeterminowana jest istnieniem sieci.

- Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do sieci:

- w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

- w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- w zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

- w Spółce, która udostępnia nieodpłatnie wgląd:

- w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

- w plany inwestycyjne,

- w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- w zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

- Elementem umożliwiającym połączenie instalacji wewnętrznej z siecią jest przyłącze wodociągowe (kanalizacyjne), którego budowę zapewnia przyszły odbiorca usług.

- Wiejska sieć wodociągowa może być drugim źródłem zasilania instalacji wewnętrznej w nieruchomości jeżeli istnieją techniczne zabezpieczenia przed możliwością kontaktu wód z różnych źródeł.

- Rozbudowę wiejskiej sieci wodociągowej (kanalizacyjnej) realizuje Gmina lub Spółka , jeżeli zadanie zostało umieszczone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72,poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy.