IRL.7013.04.06.04.2010 Miłki, 25.05.2011 r.

**XXXXXX**

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1 do ogłoszenia nr 124920-2011 z 23-05-2011 r. (przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach)

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?

*Zamawiający dopuszcza zastosowaniem równoważnych materiałów odpowiadających parametrom określonym w projekcie. Istotna jest dostępność tych materiałów na rynku lokalnym w okresie długofalowym, bowiem przy konieczności jego wymiany po ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu w okresie eksploatacji koszty zakupu w znacznej odległości od miejsca wbudowania będą wysokie.*

*Wójt Gminy Miłki*

*Stanisław Wąsiakowski*