Miłki, dnia 13 lutego 2013 r.

Uzupełnienie nr 1 do dokumentacji ogólnobudowlanej

Drzwi  zewnętrzne drewniane, aluminiowe lub PCV o następujących parametrach:

- współczynnik przenikania ciepła U poniżej 2,0 W/m 2 k dla całych drzwi,

- wodoszczelne – nie mniej niż 5A,

- wzmocnione profile skrzydła.

Wzór i kolorystyka przed montażem winna być uzgodniona z Zamawiającym.

podpisał:

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski