IRL.2220-01-6-04/2010								Miłki, 16-12-2010 r.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ul. xxxxxxxxxxxxxx                                      								       xxxxxxxxxxxxxxxxx

sprawa:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  „restrukturyzacja i modernizacja zespołu placówek oświatowych – Ośrodek Kultury i Biblioteka w Miłkach”  (nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 345565-2010)

Pytanie Oferenta:

- Proszę o wyjaśnienie, czy do wyceny należy doliczyć kuchenkę widniejącą na projekcie elektrycznym (budynek nr 7, rys, 4) ?

- Proszę o załączenie schematu rozdzielni komputerowej na tym samym rysunku oraz określenie, czy do zakresu zadania wchodzi wykonanie instalacji komputerowej (brak projektu i przedmiarów) ?

Odpowiedź:

- Kuchenka nie jest przedmiotem dostawy. Na rysunku  nr 4 części elektrycznej jest zaznaczone przygotowanie instalacji elektrycznej do podłączenia kuchenki.

- Wobec braku schematu rozdzielni  i całej instalacji komputerowej w projekcie i przedmiarach ta część zadania nie jest przedmiotem zamówienia. Roboty te zostaną wykonane jako dodatkowe.

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski